Прайс-лист на аренду электростанций

| Модель | Резервная мощность | Номинальная мощность | Модель двигателя | Расход топлива при 75% загрузке |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В режиме работы с учетом оператора, топлива и обслуживания | В режиме резерва с оператором |
| SDMO J130 | 110кВА, 88кВт | 118кВА, 96кВт | Volvo Penta | 16,5 л/час | 1200 р/час | 350 р/час |
| SDMO R220 | 220кВА, 176кВт | 200кВА, 160кВт | Volvo Penta | 31,7 л/час | 1950 р/час | 350 р/час |
| SDMO R275 | 275кВА, 220кВт | 250кВА, 200кВт | Volvo Penta | 42,6 л/час | 2500 р/час | 400 р/час |
| SDMO V330 | 330кВА, 264кВт | 300кВА, 240кВт | Volvo Penta | 47 л/час | 2800 р/час | 400 р/час |
| SDMO D330 | 330кВА, 264кВт | 300кВА, 240кВт | Doosan | 47 л/час | 2800 р/час | 400 р/час |
| SDMO R350 | 350кВА, 280кВт | 318кВА, 254кВт | Volvo Penta | 50,6 л/час | 3000 р/час | 450 р/час |
| SDMO V350 | 350кВА, 280кВт | 318кВА, 254кВт | Volvo Penta | 50,6 л/час | 3000 р/час | 450 р/час |
| SDMO V440 | 440кВА, 352кВт | 400кВА, 320кВт | Volvo Penta | 59,5 л/час | 3500 р/час | 500 р/час |
| SDMO R450 | 440кВА, 352кВт | 400кВА, 320кВт | Volvo Penta | 59,5 л/час | 3500 р/час | 500 р/час |
| SDMO R550 | 550кВА, 440кВт | 500кВА, 400кВт | Volvo Penta | 75,4 л/час | 4300 р/час | 600 р/час |
| SDMO V550 | 550кВА, 440кВт | 500кВА, 400кВт | Volvo Penta | 75,4 л/час | 4300 р/час | 600 р/час |
| SDMO V650 | 650кВА, 520кВт | 591кВА, 473кВт | Volvo Penta | 75,4 л/час | 4900 р/час | 700 р/час |